低压真空快速转换开关电器

编 制 说 明

目  次

1编制背景	1

2编制主要原则	1

3与其他标准文件的关系	1

4主要工作过程	2

5标准结构和内容	2

6标准说明	2

# 1 编制背景

为标准低压真空快速转换开关电器的设计应用，支撑开关行业发展，满足现代工业经济社会发展的需求，特制定本标准。本标准适用于额定电压交流不超过1000V、直流不超过1500V的低压真空快速转换开关电器，用于要求负荷连续运行的供电系统。

本标准重点规定了低压真空快速转换开关电器的技术要求、试验方法、标志、包装、运输及贮存。

# 2 编制主要原则

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，依据《低压开关设备和控制设备第6-1部分：多功能电器转换开关电器》（GB 14048.11-2016）等技术标准，结合现代真空开关电器的设计制造经验制定。为各单位的低压真空快速转换开关电器的设计规划、试验方法、标志、包装、运输及贮存提出了明确、可操作的规范性技术规定。

本标准借鉴了实际生产过程中的相关工艺指标并把相关要求纳入了本标准中。使标准内容及指标更加符合实际运用。

3 与其他标准文件的关系

本标准在制定的过程中，参考并引用了以下标准：

GB/T 191-2008包装储运图示标志

GB 4208-2017外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5465.2-2008电器设备用图形符号

GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则

GB 7251.8-2005智能型成套设备通用技术要求

GB/T 10233-2016低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB 14048.1-2012低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB 14048.2-2008低压开关设备和控制设备第2部分：断路器

GB 14048.11-2016低压开关设备和控制设备第6-1部分：多功能电器转换开关电器

GB/T 16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验

GB/T 17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论

GB/T 17626.3-2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

IEC 61000-4-11-2017  Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

4 主要工作过程

1、1月10日完成《项目任务书》呈报，《技术服务协议》签署。

2、1 - 3月，广泛征集其他单位意见，完成调研。

3、3月21-22日召开起草工作组首次会议，明确起草工作组主编人、成员分工、工作进度等事项。

4、3月30日完成标准《草案稿》和《编制说明》的编写。

5、4月10日召开起草工作组第二次会议，讨论标准《草案稿》，形成标准《征求意见稿》。

6、4月15日《征求意见稿》和《编制说明》发给直流配电网专业分会。

5标准结构和内容

本标准共分7章。

第1章“范围”，主要说明本标准的规定内容和适用范围。

第2章“规范性引用文件”，列出了本标准所引用的标准、导则、规范、规程和有关文件。

第3章“术语和定义”，主要明确了工作电源、低压真空快速断路器、低压真空快速转换开关电器、敏感设备、重要敏感设备、一般敏感设备等术语的定义。

第4章“分类和命名”，主要明确了低压真空快速转换开关电器型号编制方法，并举例说明了型号名中各字母所代表的含义。

第5章“要求”，主要明确了该装置的运行条件，装置参数，主要元件技术参数以及技术功能要求。

第6章“试验方法”，主要明确了出厂检验要求，列出了其现场检验的项目以及合格条件，最后对其型式试验作出了具体明确的要求。

第7章“标志、包装、运输及储存”，主要规范了产品标志、产品包装、产品的运输和存储等建设内容及服务内容，并对其具体方法作出了详尽的介绍。

最后还在附件里对快切控制器里对转换方式作出了一些具体的描述。

6标准说明

本标准的制定，充分反映了国内外行业的水平。

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

对于第2条中的规范性引用文件：这些文件于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。