## Sheet1
附件
2022年电器附件产品质量国家监督抽查不合格产品 及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关（墙壁开关） | 温州锐客科技有限公司 | 温州锐客科技有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | 1K1 10AX 250V～ | 2022.07 | 耐热* | 威凯检测技术有限公司
2 | 隔离开关 | 三信国际电器上海有限公司 | 三信国际电器上海有限公司 | 上海市 | 隔离开关 | 3SG6 | 2022年6月/2022/6 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
3 | 隔离开关 | 江苏省中仁电气有限公司 | 江苏省中仁电气有限公司 | 江苏省 | 隔离开关 | SZRG2-125/1 32A | 2022年8月/2022-08 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
4 | 隔离开关 | 浙江斯维奇物联技术有限公司 | 浙江斯维奇物联技术有限公司 | 浙江省 | 负荷隔离开关 | NWGL-160 | 2022-08/2022-08 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
5 | 隔离开关 | 朗明电气有限公司 | 朗明电气有限公司 | 浙江省 | 负荷隔离开关 | SGL-250/3P | 2022-03/2022-03 | 接通和分断能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
6 | 隔离开关 | 浙江海机所电气有限公司 | 浙江海机所电气有限公司 | 浙江省 | 隔离开关 | HJDG7-125 | 2022年6月/2022年6月 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
7 | 隔离开关 | 浙江梦融电力科技有限公司 | 浙江梦融电力科技有限公司 | 浙江省 | 隔离开关 | MRHL（MRG1）-125 | 2022-7/6 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
8 | 隔离开关 | 浙江双通电气有限公司 | 浙江双通电气有限公司 | 浙江省 | 隔离开关 | STHGL-160/3 | 2022-06/2022-06 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
9 | 隔离开关 | 乐清市永信熔断器厂 | 乐清市永信熔断器厂 | 浙江省 | 隔离开关 | HY122-63 | 2022-08-19/2022-08 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
10 | 隔离开关 | 浙江全启电气科技有限公司 | 浙江全启电气科技有限公司 | 浙江省 | 隔离开关 | ZQG-125 32A | 2022年8月/2022-08 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
11 | 隔离开关 | 浙江约拿电气有限公司 | 浙江约拿电气有限公司 | 浙江省 | 隔离开关 | MKG1（MG1）-100B | 2022-06-20/2022-06 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
12 | 隔离开关 | 洛普电气有限公司 | 洛普电气有限公司 | 浙江省 | 负荷隔离开关 | HGL（GL）-32/3 | 2022-08/2022-08 | 短路性能能力* | 浙江省机电产品质量检测所有限公司
13 | 延长线插座（带电源适配器） | 浙江创奥电器有限公司 | 浙江创奥电器有限公司 | 浙江省 | 延长线插座（带电源适配器） | C1-W305U 10A 250V～ MAX 2500W USB模块输入：220V～,50Hz,350mA USB模块输出：5VDC 2.1A MAX | 2022年5月/DT.22.05 | 防触电保护* | 初检机构：威凯检测技术有限公司 复检机构：广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 复检仍不合格
14 | 延长线插座（带电源适配器） | 临海市绿导电器有限公司 | 临海市绿导电器有限公司 | 浙江省 | 延长线插座（带电源适配器） | LD017/1P4U 10A 250V ～ MAX2500W （配60227 IEC53 3×1mm²）HGL（GL）-32/3 USB 输入:220-250V～, 50/60Hz,0.5A;单口最大输出： 5V MAX2.4A,USB 总输出： 5V MAX2.4A(仅适用于海拔2000米及以下) | 2022/9/6 | 延长线插座的结构*,电气间隙、爬电距离* | 威凯检测技术有限公司
15 | 延长线插座（带电源适配器） | 森森集团股份有限公司 | 森森集团股份有限公司 | 浙江省 | 延长线插座（带电源适配器） | AQ-600 MAX 2500W MAX 10A 250V～（配线 60227IEC53 3×1mm²）;USB 额定输入： 220V～,50Hz 0.2A；USB 模块输 出：5VDC 0.2A（仅适用于海拔 2000 米及以下；仅适用于非热带气候条件） | 2021/4/1 | 防触电保护*,耐热* | 初检机构：威凯检测技术有限公司 复检机构：广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 复检仍不合格
16 | 延长线插座（带电源适配器） | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 浙江省 | 延长线插座（带电源适配器） | C1-W305U 插座：10A 250V～ MAX 2500W USB模块输入：220V～,50Hz,350mA USB模块输出：5VDC 2.1A MAX | 2022年5月17日/DT.22.05 | 防触电保护* | 初检机构：威凯检测技术有限公司 复检机构：广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 复检仍不合格
17 | 延长线插座（带电源适配器） | 浙江创奥电器有限公司 | 浙江来风工具有限公司 | 浙江省 | 延长线插座（带电源适配器） | C1-W305U ：MAX 10A 250V～ MAX 2500W USB模块输入：220V～,50Hz,350mA USB模块输出：5VDC 2.1A MAX | 2022年5月/DT.22.05 | 防触电保护* | 初检机构：威凯检测技术有限公司 复检机构：广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 复检仍不合格
18 | 延长线插座（带电源适配器） | 深圳市极质科技有限公司 | 深圳市极质科技有限公司 | 广东省 | 延长线插座（带电源适配器，智能插线板） | JZZNCXB00 插座：2500W MAX 10A MAX 250V～（配60227 IEC53 3×1mm² ）;USB 额定输入： 100-240V～,50/60Hz,0.5A; USB 单口输出：5VDC 2A，9VDC 2A，12VDC 1.5A；USB 总输出： 5VDC 3.6A 18W MAX （仅适用于海拔 2000 米及以下地区使用） | 2022/3/24 | 耐热* | 威凯检测技术有限公司
注： 1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。 3.加*号的项目为安全项目。